# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Ореховский сельсовет» Касторенского района Курской области на 2013-2022 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Ореховский сельсовет” Касторенского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования “Ореховский сельсовет” Касторенского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования “Ореховский сельсовет” Касторенского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Ореховский сельсовет” Касторенского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Ореховский сельсовет” Касторенского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования “Ореховский сельсовет” Касторенского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 11870 тыс. рублей, в т.ч.: 2013 год – 1320 тыс. рублей; 2014 год – 750 тыс. рублей; 2015 год – 2180 тыс. рублей; 2016 год – 1620 тыс. рублей; 2017 год – 850 тыс. рублей; 2018 год – 850 тыс. рублей; 2019 год – 1350 тыс. рублей; 2020 год – 650 тыс. рублей; 2021 год – 1650 тыс. рублей; 2022 год – 650 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Ореховский сельсовет» расположено в восточной части Касторенского района Курской области.

Муниципальное образование «Ореховский сельсовет» включает в себя 11 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Ореховский сельсовет» является село Орехово.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 1043 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Ореховский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Ореховский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Касторенском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Ореховский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 21500  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2011 году на 1-го человека составляла 20,6 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 77,2%.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Ореховского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельские дома культуры и библиотеки.

Показатели  жилищного фонда по МО «Ореховский сельсовет» Касторенского района на 01. 01. 2012 года

Табл.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Сетевой газ | Электроэнергия | вода | газ | электроэнергия | Удельное на 1-го человека |  |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Газ (куб.м) |  | Электроэнергия (кВтч) | Вода (т.куб.м) | Газ (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Орехово | 303 | 735 | 13700 | 303 | - | 303 | 25 | - | 303 | 18 |  | - | 920 | 13,23 | - | 676,2 |
| 2 | с. Горяйново | 91 | 185 | 4110 | 91 | - | 91 | - | - | 91 | 18 |  | - | 920 | 3,33 | - | 170,2 |
| 3 | с. Владимировка | 3 | 4 | 140 | - | - | 3 | - | - | 3 | - |  | - | 920 | - | - | 3,7 |
| 4 | х. Заверх | 13 | 24 | 580 | 13 | - | 13 | - | - | 13 | 18 |  | - | 920 | 0,43 | - | 22,1 |
| 5 | х. Курбатов | 8 | 12 | 360 | - | - | 8 | - | - | 8 | - |  | - | 920 | - | - | 11,0 |
| 6 | х. Меркулов | 1 | 1 | 50 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |  | - | 920 | - | - | 0,9 |
| 7 | х. Орлов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 8 | д. Плоское | 46 | 75 | 2080 | 46 | - | 46 | - | - | 46 | 18 |  | - | 920 | 1,35 | - | 69,0 |
| 9 | д. Малая Гнилуша | 1 | 1 | 50 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |  | - | 920 | - | - | 0,9 |
| 10 | х. Редкодуб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 11 | х. Рогатка | 10 | 16 | 430 | - | - | 10 | - | - | 10 | - |  | - | 920 | - | - | 14,7 |
|  | Итого по МО | 476 | 1043 | 21500 | 453 | - | 476 | - | - | 476 | 18 | - |  | 920 | 18,34 | - | 959,6 |

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы,

находящиеся в собственности МО «Ореховский  сельсовет»  за 2011 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Администрация МО с. Орехово | 9 | - | 105 | - | 105 | 105 | - | - | - | 1 | - | 10 | 52500 | - |
| 2 | Библиотека с. Орехово | 2 | - | 222 | - | 222 | 222 | - | - | - | 1 | - | 5 | 111000 | - |
| 3 | Библиотека с. Горяйново | 1 | - | 50 | - | 50 | 50 | - | - | - | 1 | - | 3 | 25000 | - |
| 4 | СДК п. Орехово | 6 | 250 | 470 | - | 470 | 470 | - | - | - | 1 | - | 5 | 160000 | - |
| 5 | СДК с. Горяйново | 1 | 150 | 315 | - | 315 | 315 | - | - | - | 1 | - | 5 | 100000 | - |
|  | Итого по МО | 19 | - | 1162 | - | 1162 | 1162 | - | - | - | 5 | - | 28 | 448500 | - |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих на территории МО «Ореховский сельсовет» за 2011 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Магазин с. Орехово | 5 | - | 325 | - | 325 | 325 | - | - | - | 1 | - | 10 | 40000 | - |
| 2 | Отделение связи с. Орехово | 3 | - | 38 | - | 38 | 38 | - | - | - | 1 | - | 5 | 10000 | - |
|  | Итого | 8 | - | 363 | - | 363 | 363 | - | - | - | 2 | - | 50 | 50000 | - |

Показатели  функционирующих на территории МО «Ореховский сельсовет» организаций

(объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ФАП с. Орехово | 2 | - | 45 | - | 45 | 45 | - | - | - | 1 | - | 10 | 22500 | - |
| 2 | Средняя образовательная школа с. Орехово | 26 | 90 | 1548 | - | 1548 | 1548 | - | - | - | 1 | - | 280 | 42100 | - |
|  | Итого | 28 | - | 1593 | - | 1593 | 1593 | - | - | - | 2 | - | 290 | 64600 | - |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Ореховский сельсовет» Касторенского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 45,14 км, ЛЭП-0,4 кВ – 39,33 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 36 единиц, общей мощностью 3990 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 900 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 450  кВт.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2012 год   - 0,35 кВт/чел;

2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел;

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Ореховского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом не получит существенного изменения и составит ~ 1000 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения, газоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  «Ореховский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован. Разработка программы развития системы водоснабжения не заказывалась.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2013 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется снижение численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 3000 кв. метров жилья (таблица 8). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 24,2 кв. м на 1 человека (таблица 13).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

Планируемое развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2013 – 2022 годов в поселениях муниципального образования района приведено в таблице 9.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Ореховский сельсовет» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (30 домов общей площадью 3000 кв. м) построить 3,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 3,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 8).

- Для электроснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 1,0 км, 2 комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 410 кВА, 0,2 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,2 км воздушных линий уличного освещения (табл.9).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 4-х км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Ореховский сельсовет» на 2013-2022 годах (чел.)

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | ### По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Орехово | 735 | 731 | 728 | 725 | 722 | 716 | 711 | 709 | 695 | 695 | 690 |
| 2 | с. Горяйново | 185 | 181 | 180 | 178 | 172 | 170 | 168 | 165 | 162 | 158 | 159 |
| 3 | с. Владимировка | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | х. Заверх | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 5 | х. Курбатов | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | х. Меркулов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | х. Орлов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | д. Плоское | 75 | 72 | 71 | 69 | 66 | 62 | 60 | 58 | 56 | 52 | 52 |
| 9 | д. Малая Гнилуша | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | х. Редкодуб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | х. Рогатка | 16 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
|  | Итого по МО | 1043 | 1035 | 1028 | 1017 | 1002 | 983 | 971 | 960 | 948 | 936 | 922 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

муниципального образования «Ореховский сельсовет» Касторенского района на 2013 – 2022 годах

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. измер. | Всего | ### Прогноз строительства годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Орехово | Домов | 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Кв. м | 2300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | с. Горяйново | Домов | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Кв. м | 700 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого по МО | ## Домов | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Кв. м | 3000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах

### муниципального образования «Ореховский сельсовет» Касторенского района  в 2013 – 2022 годах

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов | ### Прогноз строительства по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Орехово | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Горяйново | ###### Пункт социального ###### обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

для обеспечения коммунальными услугами вводимого в 2013 – 2022 годах

жилья  в населенных пунктах МО «Ореховский сельсовет»

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Орехово | 2,3 | 2,3 |
| 2 | с. Горяйново | 0,7 | 0,7 |
|  |  | 3,0 | 2,0 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

для обеспечения коммунальными услугами

вводимых в 2013 – 2022 годах объектов социальной сферы

в населенных пунктах  МО «Ореховский сельсовет»

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | Электроснабжение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |
| 1 | с. Орехово | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции | 0,5 | 1/250 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | с. Горяйново | ###### Центр социального обслуживания населения | 0,5 | 1/160 | 0,1 | 0,1 |
|  | Итого |  | 1,0 | 2/410 | 0,2 | 0,2 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Ореховский сельсовет»   на 2013-2022 годы

Таблица  10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2012 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | с. Орехово | 13700 | 274 | 500 | 13926 | 279 | 500 | 14147 | 283 | 500 | 14365 | 287 | 400 | 14477 | 290 | 400 | 14588 |
| 2 | с. Горяйново | 4110 | 82 | 100 | 4128 | 83 | 100 | 4145 | 83 | 100 | 4162 | 83 | 200 | 4279 | 86 | 200 | 4394 |
| 3 | с. Владимировка | 140 | - | - | 140 | - | - | 140 | 13 | - | 127 | - | - | 127 | - | - | 127 |
| 4 | х. Заверх | 580 | 12 | - | 568 | 11 | - | 557 | 11 | - | 546 | 11 | - | 535 | 11 | - | 524 |
| 5 | х. Курбатов | 360 | - | - | 360 | - | - | 360 | - | - | 360 | 35 | - | 325 | - | - | 325 |
| 6 | х. Меркулов | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | 5 | - | 45 |
| 7 | х. Орлов | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | д. Плоское | 2080 | 42 | - | 2038 | 41 | - | 1998 | 40 | - | 1958 | 39 | - | 1919 | 38 | - | 1880 |
| 9 | д. Малая Гнилуша | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | 5 | - | 45 |
| 10 | х. Редкодуб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | х. Рогатка | 430 | 9 | - | 421 | 8 | - | 413 | 8 | - | 405 | 8 | - | 397 | 8 | - | 389 |
|  | Итого по МО | 21500 | 419 | 600 | 21681 | 422 | 600 | 21860 | 438 | 600 | 22023 | 463 | 600 | 22159 | 443 | 600 | 22317 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Ореховский сельсовет»  на 2013-2022 годы

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | с. Орехово | 13926 | 728 | 19,1 | 14147 | 722 | 19,6 | 14365 | 711 | 20,2 | 14477 | 695 | 20,8 | 14588 | 690 | 21,1 |
| 2 | с. Горяйново | 4128 | 180 | 22,9 | 4145 | 172 | 24,1 | 4162 | 168 | 24,8 | 4279 | 162 | 26,4 | 4394 | 159 | 27,6 |
| 3 | с. Владимировка | 140 | 3 | 46,7 | 140 | 3 | 46,7 | 127 | 2 | 63,5 | 127 | 1 | 127,0 | 127 | 1 | 127,0 |
| 4 | х. Заверх | 568 | 21 | 27,0 | 557 | 17 | 32,8 | 546 | 14 | 39,0 | 535 | 11 | 48,6 | 524 | 9 | 58,2 |
| 5 | х. Курбатов | 360 | 10 | 36,0 | 360 | 9 | 40,0 | 360 | 7 | 51,4 | 325 | 5 | 65,0 | 325 | 5 | 65,0 |
| 6 | х. Меркулов | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 45 | - | - |
| 7 | х. Орлов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | д. Плоское | 2038 | 71 | 28,7 | 1998 | 66 | 30,3 | 1958 | 60 | 32,6 | 1919 | 56 | 34,3 | 1880 | 52 | 36,2 |
| 9 | д. Малая Гнилуша | 50 | 1 | 50,0 | 50 | 1 | 50,0 | 50 | 1 | 50,0 | 50 | 1 | 50,0 | 45 | 1 | 45,0 |
| 10 | х. Редкодуб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | х. Рогатка | 421 | 14 | 30,1 | 413 | 11 | 37,5 | 405 | 8 | 50,6 | 397 | 6 | 66,2 | 389 | 5 | 77,8 |
|  | Итого по МО | 21681 | 1028 | 21,1 | 21860 | 1002 | 21,8 | 22023 | 971 | 22,7 | 22159 | 948 | 23,4 | 22317 | 922 | 24,2 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Ореховский сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | с. Орехово | 728 | 0,4 | 291,2 | 722 | 0,45 | 722,45 | 711 | 0,5 | 355,5 | 695 | 0,55 | 382,25 | 690 | 0,6 | 414 |
| 2 | с. Горяйново | 180 | 0,4 | 72 | 172 | 0,45 | 172,45 | 168 | 0,5 | 84 | 162 | 0,55 | 89,1 | 159 | 0,6 | 95,4 |
| 3 | с. Владимировка | 3 | 0,4 | 1,2 | 3 | 0,45 | 3,45 | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 0,55 | 0,55 | 1 | 0,6 | 0,6 |
| 4 | х. Заверх | 21 | 0,4 | 8,4 | 17 | 0,45 | 17,45 | 14 | 0,5 | 7 | 11 | 0,55 | 6,05 | 9 | 0,6 | 5,4 |
| 5 | х. Курбатов | 10 | 0,4 | 4 | 9 | 0,45 | 9,45 | 7 | 0,5 | 3,5 | 5 | 0,55 | 2,75 | 5 | 0,6 | 3 |
| 6 | х. Меркулов | - | 0,4 | - | - | 0,45 | - | - | 0,5 | - | - | 0,55 | - | - | 0,6 | - |
| 7 | х. Орлов | - | 0,4 | - | - | 0,45 | - | - | 0,5 | - | - | 0,55 | - | - | 0,6 | - |
| 8 | д. Плоское | 71 | 0,4 | 28,4 | 66 | 0,45 | 66,45 | 60 | 0,5 | 30 | 56 | 0,55 | 30,8 | 52 | 0,6 | 31,2 |
| 9 | д. Малая Гнилуша | 1 | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,45 | 1,45 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,55 | 0,55 | 1 | 0,6 | 0,6 |
| 10 | х. Редкодуб | - | 0,4 | - | - | 0,45 | - | - | 0,5 | - | - | 0,55 | - | - | 0,6 | - |
| 11 | х. Рогатка | 14 | 0,4 | 5,6 | 11 | 0,45 | 11,45 | 8 | 0,5 | 4 | 6 | 0,55 | 3,3 | 5 | 0,6 | 3 |
|  | Всего по МО | 1028 | 0,4 | 411,2 | 1002 | 0,45 | 1002,5 | 971 | 0,5 | 485,5 | 948 | 0,55 | 521,4 | 922 | 0,6 | 553,2 |

## 3.3. Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Ореховский сельсовет» на период 2013-2022 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Ореховский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 13

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 1035 | 2,1 | 2173,5 | 543,4 | 2716,9 |
| 2 | 2014 | 1028 | 2,1 | 2158,8 | 539,7 | 2698,5 |
| 3 | 2015 | 1017 | 2,2 | 2237,4 | 559,4 | 2796,8 |
| 4 | 2016 | 1002 | 2,2 | 2204,4 | 551,1 | 2755,5 |
| 5 | 2017 | 983 | 2,3 | 2260,9 | 565,2 | 2826,1 |
| 6 | 2018 | 971 | 2,3 | 2233,3 | 558,3 | 2791,6 |
| 7 | 2019 | 960 | 2,4 | 2304 | 576,0 | 2880,0 |
| 8 | 2020 | 948 | 2,4 | 2275,2 | 568,8 | 2844,0 |
| 9 | 2021 | 936 | 2,5 | 2340 | 585,0 | 2925,0 |
| 10 | 2022 | 922 | 2,5 | 2305 | 576,3 | 2881,3 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Ореховский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 14

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 150 | 2,2 | 330 | 82,5 | 412,5 |
| 2 | 2014 | 160 | 2,4 | 384 | 96 | 480 |
| 3 | 2015 | 170 | 2,6 | 442 | 110,5 | 552,5 |
| 4 | 2016 | 180 | 2,8 | 504 | 126 | 630 |
| 5 | 2017 | 190 | 3,0 | 570 | 142,5 | 712,5 |
| 6 | 2018 | 200 | 3,2 | 640 | 160 | 800 |
| 7 | 2019 | 210 | 3,4 | 714 | 178,5 | 892,5 |
| 8 | 2020 | 220 | 3,6 | 792 | 198 | 990 |
| 9 | 2021 | 230 | 3,8 | 874 | 218,5 | 1092,5 |
| 10 | 2022 | 240 | 4,0 | 960 | 240 | 1200 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Ореховский сельсовет»

Таблица 15

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ассенизационные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м |  |  | 7 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 16

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,3 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 21590 | 21681 | 21771 | 21860 | 21951 | 22023 | 22091 | 22159 | 22238 | 22317 |
| 5 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 17

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ореховский сельсовет» 2013 – 2022 годы ( в ценах 2012 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Орехово | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 2,3 км Уличн. освещение-2,3 км | 2,3 1,15 Итого-3,45 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 23 домов (2300 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Горяйново | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,7 км Уличн. освещение-0,7 км | 0,7 0,35 Итого-1,05 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 7 домов (700 кв. м жилья) | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство центра закупа сельхозпродукции в с. Орехово | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/0,4 кВ 250 кВА ВЛ-0,4 кВ – 0,1км Уличн. освещение-0,1 км | 0,5 0,5 0,1 0,05 Итого-1,15 | 2014 | Обеспечение электроэнергией | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. Горяново | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/0,4 кВ 160 кВА ВЛ-0,4 кВ – 0,1км Уличн. освещение-0,1 км | 0,5 0,35 0,1 0,05 Итого-1,0 | 2021 | Обеспечение электроэнергией | 2022 | 2022 | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-4 км | 2,0 | 2013-2022 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | 2013-2022 | 2013-2022 | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 8,65 |  |  |  |  |  |

- Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2013 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2013 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -20 ед. | 0,2 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 20 ед. | 0,8 | 2015-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед. | 2,0 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2013 | Улучшение санитарного состояния территории города | 2013 | 2013 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 3,22 |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 11870 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 18 и 19.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Ореховский сельсовет» на 2013-2022 годы (млн.р.)

Таблица 18

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 8,65 | 1,0 | 4,5 | 2,0 | 1,15 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,22 | 0,2 | - | 3,02 | - |
|  | Всего по Программе | 11,87 | 1,2 | 4,5 | 5,02 | 1,15 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ореховский сельсовет» на 2013- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 19

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 8,65 | 0,65 | 0,65 | 1,8 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,65 | 0,65 |
| 2 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,22 | 0,67 | 0,1 | 0,38 | 0,97 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 11,87 | 1,32 | 0,75 | 2,18 | 1,62 | 0,85 | 0,85 | 1,35 | 0,65 | 1,65 | 0,65 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Ореховский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Ореховский сельсовет» Касторенского района Курской области на 2013 – 2022 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Орехово | млн.р | 3,45 | 0,45 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 2,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 2,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 2.3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,15 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Горяйново | млн.р | 1,05 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 3 | ###### Электроснабжение пункта закупа сельхозпродукции в с. Орехово | млн.р | 1,15 | - | - | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 250 кВА | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | ###### Электроснабжение центра социального обслуживания населения с. Горякино | млн.р | 1,0 | - | - |  | - | - | - | - | - | 1,0 | - |  |
| 4.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - |  | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - |  | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 4.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | ед. | 1 | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | - |  | - | - | - | - | - | 0,35 | - |  |
| 4.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - |  | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 4.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - |  | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - |  | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
| 5 | ###### Реконструкция линий уличного освещения | км | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Администрация МО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  | Итого |  | 8,65 | 0,65 | 0,65 | 1,8 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,65 | 0,65 |  |

2. Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за исполнение мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 20 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 20 | - | - | 7 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,8 | - | - | 0,28 | 0,12 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,5 | - | - | 0,8 | - | - | 0,7 | - | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 3,22 | 0,67 | 0,1 | 0,38 | 0,97 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | - | - | - |  |